## Slide 1: Итоговая аттестация “Анализ данных в Python“
Подготовила студентка 2 курса магистратуры Паращук А.В.
ПРОЕКТ

## Slide 2: Актуальность и применение
OLED устройства
МЭМС и фотовольтаика

## Slide 3
Управляющее напряжение (driving voltage);
Величины тока и плотности тока при достижении определенного уровня яркости OLED;
Оптический диапазон спектра излучения OLED в совокупности с яркостью излученного потока;
Показательный параметр FoM:
Физические параметры
Актуальность и применение

## Slide 4: Измерения и анализ данных
Слева – OLED, напыленные на кремниевую пластину, справа – схема координатной карты дисплеев.
После цикла измерений получается сочетание вольт-амперной и вольт-яркостной характеристик

## Slide 5: Экономическая эффективность
Вольт-амперная и вольт-яркостная зависимости, полученные путем сопоставления

## Slide 6: Методы и алгоритмы
Чтение файлов .xlsx
Вычисление интегрального тока и яркости по напряжению
Графики для вольт-амперных кривых, интенсивности света и спектра
Сохранение в файл Excel

## Slide 7: Карта дисплеев

## Slide 8: Методы и алгоритмы
Построение гистограмм для визуализации аспектов измерений (количество диодов, ток по спектру и напряжение включения)
Сохранение в diagrams.png
Построение гистограмм для метрики FoM с использованием разных цветов для различных диапазонов значений
Сохранение в FoM.png
Создание карты дисплеев

## Slide 9: Научно-технический задел
Отбраковка
Измерения

## Slide 10: Спасибо за внимание!

## Slide 11: Объект разработки
1. Прецизионная система контактов
2. Подложка с исследуемыми образцами
3. Интегрирующая сфера
4. Система вакуумного прижима
5. Система позиционирования подложки
6. Модули внешних воздействий
7. ЦАП и система анализа измерений
1
1
1
2
3
3
4
7
5, 6
2
7